2.2. Виды оказываемых услуг образовательная услуга

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) _______________________________________

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 150 чел.

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:маршрутное такси, автобус до остановки «с.Тимоново»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком)5-7  мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет(крыльцо на входе в здание школы)

Их обустройство для инвалидов на коляске:да, нет:крыльцо оборудовано пандусом с поручнями.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |

--------------------------------

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для определённых категорий инвалидов (К, О, Г, У), для которых созданы определённые условия  в специально оборудованных помещениях.

Для решения вопросов полной доступности данных категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, продумать и обозначить наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, санитарно-гигиеническим помещениям, на схеме; установить нормативные оградительные  поручни вдоль стен на пути целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям и тп. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо нормативное спецоборудование с возможностью усиления звука и оказание услуг сурдоперевода.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может решиться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для полной доступности объекта инвалидам с нарушением зрения необходим комплекс мер: установка акустических устройств и средств информации, тактильных средств информации, предохранительных сооружений от случайного попадания в подлестничное пространство, контрастных цветовых направляющих на всех путях , в т.ч. на прилегающей территории и т.п.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |
| 2. | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт. |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт.Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ______________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации ______________________________________________________________

Оценка  результата  исполнения  программы, плана (по состоянию доступности)

___________________________________________________________________________

4.4.  Для  принятия  решения  требуется,  не требуется (нужное подчеркнуть)

согласование:

___________________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности, дата:   25 февраля 2016г.

val_timonovo@mail.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "25" февраля 2016 г.

2. Акта обследования объекта: N  1 от "25" февраля 2016 г.

3. Решения Комиссии ____________________________ от "__" _________ 20___ г.